## 112年12月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-12-01 | 2.5154 | 1.4017 | 3.6442 | 2.2442 | 0.1575 | 34.7646 | 8.2 | 1.9112 | 1.8738 | 0.037417 | 44.9792 | 1.4529 | 19.0958 | 82.2167 | 0
2023-12-02 | 1.2333 | 1.4429 | 3.8083 | 2.3662 | 0.17042 | 31.9421 | 9 | 2.001 | 1.9613 | 0.039833 | 95.0708 | 0.62042 | 19.1625 | 75.0458 | 0
2023-12-03 | 1.8471 | 1.1763 | 3.6412 | 2.4642 | 0.14917 | 23.6742 | 14.6364 | 1.973 | 1.9289 | 0.043917 | 166.1542 | 0.63875 | 20.075 | 81.3125 | 0
2023-12-04 | 0.78375 | 0.99833 | 3.4046 | 2.4071 | 0.13417 | 21.9542 | 6.8 | 1.952 | 1.9211 | 0.030833 | 172.3208 | 0.17167 | 21.6958 | 79.3417 | 0
2023-12-05 | 1.7279 | 0.93417 | 3.1075 | 2.175 | 0.12792 | 29.2754 | 5.8889 | 1.9143 | 1.8769 | 0.037333 | 118.6375 | 0.35125 | 20.0417 | 92.6125 | 0
2023-12-06 | 1.6754 | 1.2083 | 3.4638 | 2.2554 | 0.18042 | 32.9604 | 9.4545 | 1.973 | 1.9356 | 0.037458 | 109.8958 | 0.38333 | 19.5708 | 91.35 | 0
2023-12-07 | 1.1258 | 1.0733 | 3.5654 | 2.4908 | 0.16625 | 26.4229 | 27.4211 | 2.0426 | 1.9977 | 0.04475 | 152.0583 | 0.215 | 18.6625 | 78.6792 | 0
2023-12-08 | 1.5764 | 0.69273 | 2.8986 | 2.2055 | 0.17136 | 20.93 | 26.4286 | 2.012 | 1.9555 | 0.056409 | 199.3125 | 0.035 | 18.8875 | 76.7739 | 0
2023-12-09 | 1.8621 | 0.395 | 2.8058 | 2.4129 | 0.13583 | 19.8775 | 18.5 | 1.9473 | 1.9088 | 0.038625 | 191.425 | 0.051667 | 20.8458 | 78.5792 | 0
2023-12-10 | 1.6587 | 0.68304 | 2.9983 | 2.3683 | 0.11958 | 14.0475 | 15.2727 | 1.9472 | 1.9119 | 0.035292 | 268.6208 | 0.010833 | 22.1833 | 85.2 | 0
2023-12-11 | 1.3262 | 0.4819 | 2.7938 | 2.4408 | 0.074167 | 11.3796 | 7.3333 | 1.8572 | 1.8331 | 0.023875 | 217.2083 | 0.075833 | 23.7292 | 87.4833 | 0
2023-12-12 | 2.1412 | 1.5354 | 3.9258 | 2.3896 | 0.15458 | 18.1346 | 9.6667 | 1.9498 | 1.9104 | 0.0395 | 91.8125 | 0.65458 | 21.0167 | 90.1333 | 0
2023-12-13 | 1.4017 | 0.97417 | 3.31 | 2.3367 | 0.19333 | 23.4833 | 9.7619 | 2.0275 | 1.9867 | 0.040667 | 96.5208 | 0.27625 | 20.7667 | 85.8292 | 0
2023-12-14 | 1.2054 | 0.66708 | 3.1904 | 2.5242 | 0.17167 | 18.5642 | 9.2857 | 2.1058 | 2.0696 | 0.036 | 184.1 | 0.040833 | 21.3458 | 84.9167 | 0
2023-12-15 | 1.4575 | 0.20522 | 2.6475 | 2.4737 | 0.10625 | 14.9767 | 13.2083 | 2.0307 | 2.0029 | 0.027833 | 238.1083 | 0.07125 | 21.6917 | 81.9958 | 0
2023-12-16 | 3.8262 | 2.0575 | 4.5958 | 2.5375 | 0.29917 | 17.8296 | 14.4583 | 2.0873 | 2.025 | 0.062042 | 102.3667 | 0.89333 | 17.7917 | 86.85 | 0
2023-12-17 | 0.67261 | 1.1629 | 3.5046 | 2.3425 | 0.21292 | 25.8096 | 13.375 | 1.993 | 1.941 | 0.052125 | 134.8792 | 0.82083 | 15.875 | 80.5167 | 0
2023-12-18 | 0.6719 | 0.28 | 2.6554 | 2.3767 | 0.135 | 19.625 | 9.3913 | 1.9623 | 1.9265 | 0.035833 | 169.2083 | 0.22583 | 18.2 | 80.9458 | 0
2023-12-19 | 0.98625 | 0.94917 | 3.5725 | 2.6233 | 0.12583 | 19.9458 | 9 | 2.0868 | 2.0425 | 0.044417 | 120.975 | 0.68875 | 18.8625 | 85.7167 | 0
2023-12-20 | 2.5774 | 1.4963 | 3.7975 | 2.3008 | 0.16333 | 22.5254 | 7.9474 | 1.9527 | 1.9064 | 0.046375 | 226.775 | 0.082917 | 16.6583 | 90.8667 | 0
2023-12-21 | 0.85059 | 1.1746 | 3.4646 | 2.2908 | 0.18958 | 31.9242 | 10.6 | 1.9755 | 1.924 | 0.051583 | 79.9875 | 1.0417 | 15.2708 | 81.2792 | 0
2023-12-22 | 0.69 | 1.4539 | 3.8257 | 2.3726 | 0.165 | 30.8092 | 20.75 | 1.94 | 1.885 | 0.055125 | 61.6083 | 0.51958 | 12.8167 | 74.8792 | 0
2023-12-23 | 1.1579 | 0.83083 | 3.215 | 2.3825 | 0.13125 | 21.6154 | 10.7917 | 1.9413 | 1.8969 | 0.044375 | 158.0125 | 0.14042 | 14.9708 | 78.2917 | 0
2023-12-24 | 3.0454 | 1.5371 | 3.855 | 2.3192 | 0.14083 | 24.5771 | 15.0417 | 1.9252 | 1.8765 | 0.048708 | 190.1917 | 1.0146 | 16.2875 | 81.2417 | 0
2023-12-25 | 1.7954 | 1.565 | 4.0025 | 2.4383 | 0.16917 | 28.75 | 28.2917 | 1.9635 | 1.9052 | 0.058292 | 111.6917 | 0.49083 | 14.6542 | 79.0125 | 0
2023-12-26 | 1.2073 | 0.64125 | 3.1063 | 2.465 | 0.14708 | 22.8767 | 36 | 2.0074 | 1.959 | 0.048542 | 174.15 | 0.17542 | 15.3958 | 78.2333 | 0
2023-12-27 | 1.8717 | 0.54292 | 3.0129 | 2.4721 | 0.10667 | 23.3358 | 36 | 1.9306 | 1.8931 | 0.037625 | 163.3708 | 0.19292 | 17.7083 | 77.95 | 0
2023-12-28 | 1.2317 | 1.5627 | 3.9991 | 2.4355 | 0.12727 | 17.5391 | 8.2727 | 1.9575 | 1.9261 | 0.031409 | 139.275 | 0.15083 | 18.3375 | 91.3917 | 7
2023-12-29 | 1.6067 | 0.79208 | 3.1333 | 2.3408 | 0.11875 | 22.7954 | 11.7917 | 1.9177 | 1.8849 | 0.032792 | 153.225 | 0.4325 | 20.1083 | 86.6042 | 11
2023-12-30 | 0.25083 | 0.53208 | 2.9642 | 2.4329 | 0.1125 | 11.6713 | 9.125 | 1.9337 | 1.9005 | 0.032958 | 176.8833 | 0.047083 | 19.4 | 91.4708 | 11
2023-12-31 | 0.72381 | 0.99261 | 3.4013 | 2.4758 | 0.17875 | 30.9533 | 18.4583 | 1.9445 | 1.8998 | 0.044667 | 107.8292 | 1.1262 | 19.3167 | 86.3208 | 8
平均 | 1.5066 | 1.0142 | 3.3971 | 2.3923 | 0.15277 | 23.0635 | 14.5211 | 1.973 | 1.9312 | 0.041826 | 148.9243 | 0.42237 | 18.7234 | 83.3239 | 1.1935

## 112年11月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-11-01 | 1.2404 | 0.31 | 2.4245 | 2.115 | 0.0925 | 23.7554 | 11.4167 | 2.1546 | 2.1336 | 0.021 | 127.4542 | 0.23375 | 22.975 | 81.3875 | 0
2023-11-02 | 1.895 | 0.16222 | 2.3228 | 2.1622 | 0.080417 | 15.9358 | 11.9167 | 2.0045 | 1.982 | 0.022542 | 165.7458 | 0.06375 | 23.8792 | 75.8875 | 0
2023-11-03 | 2.4263 | 0.18474 | 2.3874 | 2.2032 | 0.070833 | 14.9142 | 8.375 | 1.9957 | 1.9739 | 0.021792 | 167.9 | 0.11542 | 23.8458 | 75.95 | 0
2023-11-04 | 2.6738 | 0.035882 | 2.4771 | 2.4412 | 0.065833 | 15.8633 | 6.9167 | 2.026 | 2.0057 | 0.020333 | 147.9625 | 0.29625 | 23.5708 | 73.8083 | 0
2023-11-05 | 1.1963 | 0.20227 | 2.2914 | 2.0882 | 0.066667 | 16.0987 | 6.9167 | 1.8822 | 1.8595 | 0.0225 | 172.9417 | 0.0875 | 24.5792 | 76.4292 | 0
2023-11-06 | 1.4229 | 0.47957 | 2.5991 | 2.1187 | 0.064167 | 15.1013 | 10.5417 | 1.9025 | 1.8816 | 0.021042 | 167.1208 | 0.14042 | 25.9708 | 76.0125 | 0
2023-11-07 | 1.0637 | 1.7554 | 3.99 | 2.235 | 0.21417 | 37.2717 | 22.625 | 2.0366 | 1.9938 | 0.042792 | 96.5583 | 0.93375 | 21.8833 | 76.1458 | 13
2023-11-08 | 0.97773 | 0.55545 | 2.8427 | 2.2886 | 0.185 | 24.0317 | 21.7273 | 2.1324 | 2.0944 | 0.037905 | 141.1875 | 0.067917 | 22.8125 | 72.8083 | 22
2023-11-09 | 0.86619 | 0.13882 | 2.4071 | 2.2682 | 0.11857 | 20.7329 | 15.5909 | 2.0077 | 1.9638 | 0.043909 | 138.0682 | 0.039091 | 24.7 | 71.1833 | 29
2023-11-10 | 1.6667 | 0.59286 | 3.0529 | 2.4605 | 0.115 | 23.3825 | 14.3333 | 1.9869 | 1.9621 | 0.024833 | 125.4875 | 0.62208 | 24.8167 | 73.9 | 21
2023-11-11 | 0.72417 | 0.98833 | 3.2296 | 2.2404 | 0.14167 | 34.845 | 10.9167 | 1.9437 | 1.9163 | 0.027125 | 47.8167 | 1.2704 | 24.1292 | 75.0958 | 11
2023-11-12 | 0.97958 | 0.48 | 2.7126 | 2.2339 | 0.10375 | 35.0571 | 22.0833 | 1.9312 | 1.8981 | 0.033125 | 131.3667 | 0.78583 | 21.9167 | 83.0042 | 17
2023-11-13 | 1.5392 | 1.1904 | 3.4283 | 2.2388 | 0.16125 | 31.8788 | 14.9167 | 2.0171 | 1.9821 | 0.034958 | 96.2167 | 0.89083 | 19.7833 | 74.8417 | 16
2023-11-14 | 2.2183 | 1.0237 | 3.2717 | 2.2479 | 0.14417 | 29.0254 | 7.4583 | 1.9681 | 1.9387 | 0.029542 | 115.8333 | 0.82792 | 20.0458 | 75.6792 | 19
2023-11-15 | 0.98875 | 1.2525 | 3.6808 | 2.4279 | 0.13708 | 26.1729 | 6.7826 | 2.0147 | 1.9917 | 0.022958 | 124 | 0.85333 | 20.6875 | 85.9167 | 10
2023-11-16 | 0.88 | 0.5695 | 2.861 | 2.2915 | 0.11609 | 26.9283 | 5.375 | 1.972 | 1.9444 | 0.027696 | 186.6087 | 0.38174 | 21.7 | 82.0087 | 10
2023-11-17 | 1.6262 | 1.6929 | 3.9279 | 2.2342 | 0.25708 | 36.2892 | 25.0833 | 2.0155 | 1.95 | 0.0655 | 246.1917 | 0.057917 | 16.85 | 83.5458 | 67
2023-11-18 | 1.4708 | 0.89458 | 3.2258 | 2.3304 | 0.16083 | 27.8571 | 43.1667 | 2.0603 | 2.0111 | 0.049167 | 116.8583 | 0.27792 | 16.9 | 68.0083 | 56
2023-11-19 | 1.5021 | 0.395 | 2.7088 | 2.3133 | 0.11417 | 25.1246 | 22.5833 | 2.0195 | 1.9782 | 0.041208 | 166.075 | 0.25458 | 17.6958 | 64.4875 | 23
2023-11-20 | 0.835 | 0.26083 | 2.5696 | 2.3096 | 0.084583 | 24.3275 | 11.5417 | 1.9644 | 1.9316 | 0.032583 | 187.1083 | 0.35458 | 19.4792 | 68.7375 | 17
2023-11-21 | 0.36958 | 0.69609 | 3.0817 | 2.3857 | 0.082917 | 22.9288 | 9.4167 | 1.9783 | 1.9475 | 0.030667 | 196.9417 | 0.34208 | 20.625 | 72.025 | 15
2023-11-22 | 1.2842 | 0.44208 | 2.6375 | 2.1946 | 0.092083 | 22.2242 | 13.25 | 2.0105 | 1.9798 | 0.030958 | 182.2208 | 0.305 | 20.25 | 74.1292 | 21
2023-11-23 | 1.495 | 0.33381 | 2.5781 | 2.2429 | 0.09125 | 22.4679 | 10.7083 | 2.0559 | 2.0243 | 0.0315 | 194.9708 | 0.24708 | 20.2292 | 70.975 | 26
2023-11-24 | 1.8542 | 1.2913 | 3.5225 | 2.2308 | 0.16292 | 37.0588 | 29.5833 | 1.9905 | 1.9505 | 0.04 | 58.5667 | 1.2767 | 20.1375 | 71.1833 | 26
2023-11-25 | 2.6904 | 1.0696 | 3.3225 | 2.2521 | 0.1 | 31.1108 | 14.0417 | 2.0775 | 2.044 | 0.033583 | 102.2292 | 0.88083 | 19.7208 | 71.9875 | 26
2023-11-26 | 2.0125 | 0.81667 | 3.2021 | 2.385 | 0.092083 | 20.1262 | 7.7917 | 1.9871 | 1.9512 | 0.036083 | 179.3333 | 0.41167 | 19.8542 | 76.1292 | 26
2023-11-27 | 0.16875 | 0.80217 | 3.143 | 2.34 | 0.099167 | 21.1254 | 10.6667 | 1.9423 | 1.9109 | 0.031458 | 184.3917 | 0.5925 | 20.0583 | 80.1833 | 26
2023-11-28 | 0.60042 | 1.3675 | 3.6733 | 2.3071 | 0.14667 | 29.0308 | 30.125 | 2.0673 | 2.0193 | 0.047958 | 70.3542 | 0.29833 | 20.1208 | 71.8125 | 26
2023-11-29 | 0.43708 | 0.7375 | 2.9504 | 2.2125 | 0.13583 | 29.1767 | 32.4583 | 2.0953 | 2.0555 | 0.039708 | 141.1708 | 0.19583 | 20.2458 | 69.5917 | 26
2023-11-30 | 2.4027 | 1.6686 | 3.9595 | 2.29 | 0.16682 | 29.9723 | 26.1739 | 2.0482 | 2.004 | 0.044273 | 103.2583 | 0.93125 | 20.8292 | 77.7208 | 13
平均 | 1.3836 | 0.74635 | 3.0161 | 2.2696 | 0.12212 | 25.6605 | 16.1494 | 2.0096 | 1.976 | 0.033623 | 142.7313 | 0.46787 | 21.3431 | 75.0192 | 18.7333

## 112年10月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-10-01 | 0.56818 | 0.60833 | 2.8496 | 2.24 | 0.16583 | 31.5908 | - | 2.1061 | 2.0777 | 0.028208 | 109.175 | 1.1004 | 27.1375 | 71.8833 | 0
2023-10-02 | 2.1672 | 0.93913 | 3.0461 | 2.1065 | 0.1413 | 26.8773 | - | 2.0871 | 2.058 | 0.029045 | 122.4917 | 0.6925 | 25.6292 | 73.675 | 17
2023-10-03 | 0.94583 | 0.90583 | 2.9883 | 2.0812 | 0.11125 | 25.4467 | - | 1.9542 | 1.9292 | 0.025 | 83.3708 | 1.59 | 27.0375 | 63.7292 | 27
2023-10-04 | 1.7096 | 1.1771 | 3.14 | 1.9638 | 0.12 | 22.2592 | - | 1.9488 | 1.925 | 0.023875 | 78.225 | 2.6758 | 26.8958 | 78.5167 | 27
2023-10-05 | 0.88542 | 0.023333 | 2.0467 | 2.0233 | 0.115 | 36.2717 | - | 2.1918 | 2.1751 | 0.016833 | 99.5208 | 0.55 | 25.7125 | 91.1292 | 12
2023-10-06 | 0.97833 | 0.19708 | 2.2192 | 2.0229 | 0.11583 | 23.5833 | 5.125 | 1.9688 | 1.9436 | 0.02525 | 196.7792 | 0.094583 | 24.45 | 91.5875 | 8
2023-10-07 | 0.02 | 0.39417 | 2.5312 | 2.1362 | 0.089167 | 14.0975 | 4.5 | 1.9977 | 1.9767 | 0.020958 | 187.2708 | 0.044583 | 25.5125 | 84.5042 | 10
2023-10-08 | 0.12 | 0.18875 | 2.1704 | 1.9821 | 0.067083 | 9.6463 | - | 2.1805 | 2.1641 | 0.0165 | 161.7208 | 0.35667 | 25.6583 | 87.5208 | 16
2023-10-09 | 1.0858 | -0.017083 | 2.0408 | 2.0579 | 0.044583 | 12.6904 | - | 2.0564 | 2.0424 | 0.013958 | 131.325 | 0.46 | 25.8 | 82.9583 | 6
2023-10-10 | 1.2404 | 0.75458 | 2.8388 | 2.0846 | 0.099167 | 23.1692 | - | 1.9267 | 1.9073 | 0.019208 | 80.9167 | 0.97833 | 24.6292 | 88.8458 | 9
2023-10-11 | 1.2086 | 1.4796 | 3.0174 | 1.5383 | 0.35478 | 38.7746 | 15.25 | 2.3041 | 2.2893 | 0.01475 | 103.6917 | 0.97958 | 24.1 | 79.1042 | 11
2023-10-12 | 0.73083 | 0.54875 | 2.5729 | 2.0233 | 0.15125 | 34.9104 | 13.5 | 2.3217 | 2.3064 | 0.015375 | 152.0083 | 0.30625 | 23.325 | 83.2625 | 15
2023-10-13 | 0.20625 | 0.37167 | 2.5629 | 2.1917 | 0.13333 | 32.14 | 17.875 | 2.2243 | 2.2073 | 0.017 | 125.5375 | 0.2625 | 23.2542 | 84.2708 | 16
2023-10-14 | 0.91625 | 0.43333 | 2.4379 | 2.005 | 0.13625 | 35.0254 | 16.7083 | 2.1651 | 2.1442 | 0.020833 | 171.8 | 0.17417 | 23.0167 | 81.7458 | 15
2023-10-15 | 1.5046 | 1.1667 | 3.1612 | 1.9954 | 0.22083 | 37.6317 | 23.6667 | 2.0346 | 1.9966 | 0.037875 | 160.1833 | 0.16708 | 22.0083 | 81.2458 | 25
2023-10-16 | 1.1567 | 0.9825 | 3.0375 | 2.0537 | 0.21167 | 29.8513 | 27.8333 | 2.2655 | 2.2367 | 0.028833 | 138.4583 | 0.091667 | 21.2958 | 86.3667 | 32
2023-10-17 | 0.643 | 0.54833 | 2.7454 | 2.1975 | 0.19375 | 24.8821 | 29.625 | 2.1421 | 2.1123 | 0.029875 | 182.6375 | 0 | 21.8167 | 83.4208 | 33
2023-10-18 | 1.1205 | 0.59 | 2.6923 | 2.1027 | 0.20409 | 28.6996 | 28.6522 | 2.1756 | 2.1467 | 0.028913 | 161.3458 | 0.0066667 | 24.0042 | 75.8625 | 28
2023-10-19 | 2.1217 | 0.39042 | 2.5383 | 2.1504 | 0.15292 | 22.49 | 55 | 2.3633 | 2.3436 | 0.019792 | 180.775 | 0.014583 | 24.5458 | 78.4542 | 23
2023-10-20 | 0.47042 | 0.55792 | 2.6929 | 2.1346 | 0.12 | 25.4037 | 12.8333 | 2.0103 | 1.9859 | 0.02425 | 204.3375 | 0.2775 | 25.0958 | 75.5958 | 16
2023-10-21 | 0.46083 | 0.90292 | 3.0312 | 2.13 | 0.15833 | 33.1996 | 9.5833 | 2.0791 | 2.0527 | 0.026333 | 112.9708 | 0.65708 | 22.2875 | 82.8333 | 11
2023-10-22 | 1.3042 | 0.95292 | 3.25 | 2.2992 | 0.12958 | 30.5787 | 10.2083 | 2.107 | 2.0864 | 0.020667 | 121.1458 | 0.53292 | 22.9875 | 80.5375 | 10
2023-10-23 | 1.6812 | 0.19333 | 2.2208 | 2.0279 | 0.1 | 24.615 | 7.3333 | 2.079 | 2.063 | 0.015833 | 149.4708 | 0.30125 | 23.425 | 84.6958 | 6
2023-10-24 | 1.8304 | 0.155 | 2.3196 | 2.165 | 0.085833 | 19.1204 | 10.2083 | 2.087 | 2.0718 | 0.015125 | 139.5083 | 0.12542 | 25.2417 | 77.0708 | 0
2023-10-25 | 1.6729 | 0.66625 | 2.87 | 2.2033 | 0.094583 | 22.4404 | 9.6667 | 1.9971 | 1.9776 | 0.0195 | 92.5875 | 0.86083 | 24.6125 | 79.4708 | 0
2023-10-26 | 2.2025 | 0.37333 | 2.5329 | 2.1608 | 0.086667 | 27.0258 | 9.6667 | 1.9758 | 1.9585 | 0.017208 | 125.275 | 0.44625 | 24.1583 | 80.3083 | 0
2023-10-27 | 0.475 | 0.79083 | 2.9096 | 2.1183 | 0.1075 | 32.7308 | 9.875 | 1.873 | 1.8533 | 0.01975 | 130.1167 | 0.82875 | 23.0958 | 85.6917 | 0
2023-10-28 | 1.9917 | 1.42 | 3.5325 | 2.1117 | 0.12667 | 40.9154 | 7.8333 | 1.9224 | 1.8997 | 0.022833 | 78.775 | 0.67292 | 20.7292 | 91.7792 | 0
2023-10-29 | 1.7617 | 0.53292 | 2.74 | 2.2075 | 0.12042 | 36.6717 | 12.5417 | 1.9495 | 1.9239 | 0.0255 | 108.9917 | 0.56458 | 22.0083 | 82.9042 | 0
2023-10-30 | 1.5042 | 0.54458 | 2.7142 | 2.1683 | 0.11667 | 24.1742 | 10.375 | 2.0836 | 2.0477 | 0.035917 | 124.2167 | 0.47458 | 21.8958 | 85.8458 | 0
2023-10-31 | 2.3079 | 0.35708 | 2.4717 | 2.1154 | 0.098333 | 26.2308 | 10.125 | 2.062 | 2.0409 | 0.021042 | 166.65 | 0.51833 | 22.0083 | 86.0667 | 0
平均 | 1.1933 | 0.61708 | 2.7072 | 2.0903 | 0.1346 | 27.5208 | 15.5646 | 2.0852 | 2.0627 | 0.022453 | 134.88 | 0.54212 | 23.9798 | 81.964 | 12.0323

## 112年9月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-09-01 | 0.63625 | 0.48542 | 2.4275 | 1.9408 | 0.04 | 11.7404 | 16.375 | 1.8455 | 1.8205 | 0.024833 | 134.6583 | 0.53167 | 27.3167 | 78.925 | 11
2023-09-02 | 1.1467 | 0.63542 | 2.6321 | 1.9967 | 0.060833 | 12.9012 | 21.3333 | 1.8308 | 1.8026 | 0.028167 | 69.3125 | 1.3671 | 28.3 | 73.1917 | 16
2023-09-03 | 1.0958 | 0.33917 | 2.1546 | 1.8154 | 0.058333 | 25.3479 | 12.9583 | 1.8709 | 1.8505 | 0.020417 | 48.6875 | 3.6292 | 25.9875 | 90.1333 | 15
2023-09-04 | 1.4843 | 0.33357 | 2.2057 | 1.8729 | 0.061429 | 30.3243 | 12.0714 | 1.8131 | 1.79 | 0.023071 | 120.9786 | 0.755 | 25.7857 | 95.15 | 6
2023-09-05 | 0.688 | 0.381 | 2.362 | 1.978 | 0.083 | 16.658 | 10.3 | 1.9287 | 1.9004 | 0.0284 | 168.53 | 0.193 | 27.27 | 80.23 | 9
2023-09-06 | 2.1229 | 0.54875 | 2.5621 | 2.0137 | 0.095833 | 16.9021 | 15.5 | 2.0027 | 1.9745 | 0.028125 | 105.85 | 0.45125 | 27.2083 | 81.3667 | 11
2023-09-07 | 2.4091 | 2.0314 | 3.9568 | 1.9259 | 0.12773 | 17.4564 | 14.3913 | 1.9807 | 1.9572 | 0.023478 | 89.4667 | 0.80958 | 25.7 | 87.8417 | 12
2023-09-08 | 0.73958 | 0.39792 | 2.29 | 1.8929 | 0.07375 | 25.5433 | 11.9167 | 1.9405 | 1.9199 | 0.020542 | 132.175 | 0.82375 | 24.2667 | 88.3208 | 7
2023-09-09 | 1.9212 | 0.14333 | 2.2271 | 2.0838 | 0.068333 | 29.2158 | 16.875 | 2.0375 | 2.017 | 0.020583 | 133.125 | 0.37333 | 24.7 | 74.5042 | 9
2023-09-10 | 1.9092 | 0.08375 | 2.015 | 1.9304 | 0.082083 | 23.3204 | 19.0417 | 2.0559 | 2.032 | 0.023708 | 142.1458 | 0.19083 | 25.0667 | 71.0792 | 13
2023-09-11 | 1.3379 | 0.10583 | 2.0583 | 1.9529 | 0.087083 | 21.4421 | 17.5417 | 2.0389 | 2.0148 | 0.024125 | 128.2333 | 0.2175 | 25.6792 | 70.2875 | 13
2023-09-12 | 1.3529 | 0.39333 | 2.3833 | 1.9925 | 0.0875 | 23.1971 | 19.2083 | 1.9658 | 1.94 | 0.025792 | 126.6542 | 0.29042 | 26.4042 | 64.7417 | 16
2023-09-13 | 1.2754 | 0.50625 | 2.4321 | 1.9258 | 0.077917 | 21.7008 | 21.4167 | 2.0083 | 1.981 | 0.027167 | 126 | 0.215 | 26.375 | 67.3375 | 18
2023-09-14 | 2.1427 | 0.54091 | 2.5314 | 1.9923 | 0.099545 | 26.3186 | 18.3182 | 2.0768 | 2.0474 | 0.0295 | 137.1591 | 0.33636 | 26.6682 | 62.3591 | 20
2023-09-15 | -0.083333 | 0.435 | 2.2033 | 1.7683 | 0.055 | 12.5333 | 10.1667 | 2.0612 | 2.0478 | 0.013333 | 84.6333 | 0.01 | 25.9333 | 77.7833 | 17
2023-09-16 | 1.0562 | 0.375 | 2.4192 | 2.0433 | 0.05125 | 13.5996 | 13.125 | 1.9178 | 1.8954 | 0.0225 | 176.6875 | 0.19792 | 27.4792 | 70.6792 | 12
2023-09-17 | 1.97 | 0.45042 | 2.4912 | 2.0408 | 0.05625 | 11.0496 | 14.0417 | 2.0725 | 2.0492 | 0.023375 | 170.425 | 0.19167 | 27.3083 | 73.05 | 12
2023-09-18 | 2.055 | 0.53958 | 2.6504 | 2.1104 | 0.067917 | 17.44 | 15.5 | 2.132 | 2.112 | 0.019917 | 142.9292 | 0.39875 | 27.2333 | 71.4417 | 15
2023-09-19 | 2.3117 | 0.415 | 2.4421 | 2.0279 | 0.04625 | 13.2988 | 13.0417 | 1.9754 | 1.9547 | 0.020708 | 132.8125 | 0.22458 | 27.55 | 68.275 | 11
2023-09-20 | 1.8408 | 0.21083 | 2.3446 | 2.1317 | 0.03 | 8.4458 | 10.4167 | 1.8099 | 1.7858 | 0.024167 | 165.9875 | 0.13083 | 27.4167 | 68.5792 | 9
2023-09-21 | 2.3158 | 0.39208 | 2.5375 | 2.1454 | 0.029167 | 8.6083 | 9.875 | 1.9273 | 1.9065 | 0.020667 | 102.6125 | 0.36542 | 27.45 | 72.4292 | 8
2023-09-22 | 2.1846 | 0.4525 | 2.5137 | 2.0604 | 0.0325 | 11.7708 | 13.2083 | 1.9435 | 1.922 | 0.0215 | 114.3667 | 0.47042 | 27.7833 | 69.6375 | 10
2023-09-23 | 1.7825 | 0.675 | 2.9083 | 2.2329 | 0.039167 | 8.875 | 13.5 | 1.8959 | 1.8725 | 0.023375 | 131.2333 | 0.22792 | 27.6583 | 72.0292 | 8
2023-09-24 | 2.1446 | 0.24167 | 2.3154 | 2.0742 | 0.027083 | 8.6175 | 11.2917 | 2.0139 | 1.9927 | 0.021125 | 114.6625 | 0.44292 | 27.4208 | 66.15 | 10
2023-09-25 | 1.8636 | 0.49136 | 2.5027 | 2.0118 | 0.035909 | 10.8148 | 12.381 | 1.9566 | 1.9326 | 0.0242 | 140.1917 | 0.50958 | 27.3667 | 66.1292 | 11
2023-09-26 | 1.4221 | 0.76833 | 2.6587 | 1.8896 | 0.090417 | 21.39 | 17 | 1.9643 | 1.9383 | 0.025917 | 127.5583 | 0.85958 | 27.6 | 66.3625 | 17
2023-09-27 | 0.65417 | 0.76125 | 2.9642 | 2.2025 | 0.070833 | 18.3225 | - | 1.941 | 1.9179 | 0.023042 | 120.8125 | 0.60792 | 27.0167 | 75.3875 | 1
2023-09-28 | 0.97292 | 0.675 | 2.8237 | 2.1479 | 0.05875 | 15.7279 | - | 1.9677 | 1.946 | 0.021667 | 150.475 | 0.4825 | 27.4125 | 72.0042 | 0
2023-09-29 | 1.0167 | 0.5875 | 2.665 | 2.0775 | 0.060417 | 13.57 | - | 1.9093 | 1.8872 | 0.021958 | 133.1542 | 0.87083 | 27.15 | 74.7542 | 0
2023-09-30 | 0.84292 | 0.71583 | 2.9242 | 2.2092 | 0.080833 | 16.8612 | - | 1.9379 | 1.9153 | 0.022292 | 109.1458 | 0.86667 | 27.4958 | 75.0958 | 0
平均 | 1.4871 | 0.50375 | 2.5201 | 2.0163 | 0.064504 | 17.0998 | 14.646 | 1.9607 | 1.9375 | 0.023255 | 126.0221 | 0.56805 | 26.8001 | 74.1752 | 10.5667

## 112年8月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-08-01 | 2.5513 | 0.4775 | 2.4554 | 1.9763 | 0.03875 | 11.8542 | 19.125 | 1.7953 | 1.7643 | 0.030875 | 177.4917 | 0.22708 | 28.2917 | 67.2 | 15
2023-08-02 | 1.957 | 0.58652 | 2.5487 | 1.9609 | 0.045652 | 12.2014 | 20.0455 | 1.8084 | 1.7722 | 0.036217 | 152.675 | 0.33792 | 28.7167 | 69.5458 | 16
2023-08-03 | 1.9991 | 1.1077 | 2.9132 | 1.805 | 0.060455 | 15.8941 | 24.8182 | 1.8876 | 1.8455 | 0.042 | 122.0955 | 0.76 | 28.3045 | 75.0682 | 20
2023-08-04 | 3.3154 | 2.275 | 4.1863 | 1.9112 | 0.1075 | 9.0546 | 22.7083 | 1.9524 | 1.9046 | 0.047652 | 162.5875 | 0.36542 | 26.5583 | 80.2667 | 22
2023-08-05 | 1.6842 | 1.3013 | 3.0842 | 1.7846 | 0.070833 | 14.4767 | 14.0417 | 1.8887 | 1.8499 | 0.038375 | 189.85 | 0.42958 | 27.1458 | 71.6208 | 13
2023-08-06 | 1.8767 | 0.76167 | 2.6667 | 1.9054 | 0.064167 | 18.7896 | 15.25 | 1.8697 | 1.826 | 0.043667 | 134.25 | 0.25875 | 29.2375 | 59.7292 | 14
2023-08-07 | 3.2496 | 0.93208 | 2.7896 | 1.8571 | 0.084583 | 23.3808 | 18.8333 | 1.8661 | 1.8221 | 0.043875 | 145.2583 | 0.28042 | 29.7875 | 61.3333 | 15
2023-08-08 | 2.5371 | 0.75417 | 2.5225 | 1.7704 | 0.09125 | 21.1746 | 29.5417 | 1.8731 | 1.8441 | 0.029 | 89.5292 | 0.65875 | 28.7667 | 73.0167 | 25
2023-08-09 | 2.9663 | 1.195 | 2.9054 | 1.7104 | 0.079167 | 20.0621 | 25.625 | 1.8414 | 1.8108 | 0.030667 | 115.6542 | 0.86958 | 29.7458 | 67.3083 | 23
2023-08-10 | 1.9165 | 0.96522 | 2.7687 | 1.8052 | 0.091304 | 23.2913 | 24.2609 | 1.8903 | 1.8607 | 0.029609 | 110.6783 | 0.61 | 29.0652 | 68.7652 | 21
2023-08-11 | 5.2015 | 1.22 | 2.705 | 1.4855 | 0.5905 | 18.3779 | 19 | 1.8715 | 1.8422 | 0.029417 | 135.0333 | 0.43208 | 27.3833 | 78.6833 | 19
2023-08-12 | 2.5263 | 0.69625 | 2.5104 | 1.8137 | 0.07875 | 18.2563 | 18.0417 | 1.8742 | 1.8457 | 0.028375 | 110.4125 | 0.52708 | 28.1083 | 73.6083 | 13
2023-08-13 | 2.6121 | 0.46292 | 2.3079 | 1.8458 | 0.075417 | 15.0887 | 19.1667 | 1.881 | 1.851 | 0.029875 | 134.5667 | 0.51792 | 28.625 | 70.825 | 15
2023-08-14 | 2.59 | 0.55174 | 2.497 | 1.9457 | 0.075417 | 15.1583 | 18.25 | 1.9097 | 1.8792 | 0.030478 | 128.1292 | 0.54042 | 28.825 | 68.3125 | 14
2023-08-15 | 2.3371 | 0.4825 | 2.4604 | 1.9767 | 0.072083 | 17.0113 | 18.375 | 1.9357 | 1.9044 | 0.03125 | 103.3 | 0.43375 | 29.0667 | 64.675 | 15
2023-08-16 | 1.8604 | 1.0421 | 2.865 | 1.8225 | 0.085 | 15.67 | 18.3333 | 1.9086 | 1.8782 | 0.030417 | 177.2417 | 0.28917 | 27.4708 | 79.3542 | 16
2023-08-17 | 2.2963 | 0.86417 | 2.6929 | 1.83 | 0.074583 | 15.5179 | 21.3333 | 1.9214 | 1.8933 | 0.028125 | 183.5042 | 0.14 | 26.7583 | 82.2667 | 16
2023-08-18 | 1.9892 | 0.91833 | 2.7783 | 1.8604 | 0.088333 | 24.0346 | 21.9583 | 1.9939 | 1.9683 | 0.025833 | 143.2083 | 0.49792 | 25.5125 | 84.4458 | 13
2023-08-19 | 1.0813 | 0.61125 | 2.425 | 1.8129 | 0.089167 | 22.6329 | 16.7083 | 1.9403 | 1.9086 | 0.031792 | 181.55 | 0.1125 | 27.1 | 76.1458 | 13
2023-08-20 | 1.2592 | 0.56333 | 2.3571 | 1.7929 | 0.077917 | 17.8733 | 19.6667 | 1.8917 | 1.8671 | 0.024667 | 177.7542 | 0.26125 | 27 | 81.7208 | 19
2023-08-21 | 1.2275 | 0.6175 | 2.4417 | 1.8237 | 0.13 | 15.3696 | 25.0417 | 1.9518 | 1.8627 | 0.089042 | 197.4833 | 0.25667 | 27.375 | 77.4333 | 15
2023-08-22 | 2.04 | 0.50818 | 2.4123 | 1.9059 | 0.055909 | 11.8495 | 21.2174 | 1.8505 | 1.8217 | 0.028739 | 172.0542 | 0.31167 | 28.1583 | 71.3208 | 19
2023-08-23 | 1.5354 | 0.48333 | 2.3825 | 1.8992 | 0.042917 | 12.2287 | 19.1667 | 1.8337 | 1.8032 | 0.0305 | 118.8875 | 0.39875 | 28.6292 | 70.0667 | 14
2023-08-24 | 1.3283 | 0.4425 | 2.3112 | 1.8687 | 0.038333 | 10.8238 | 17.4167 | 1.8139 | 1.7871 | 0.026792 | 118.8083 | 0.32958 | 28.1375 | 74.825 | 12
2023-08-25 | 1.6687 | 0.52167 | 2.4533 | 1.9321 | 0.04875 | 12.8683 | 17.375 | 1.8451 | 1.8176 | 0.027625 | 125.0083 | 0.52792 | 28.1292 | 70.8042 | 12
2023-08-26 | 1.6933 | 0.41042 | 2.4392 | 2.0283 | 0.039583 | 8.9392 | 14.75 | 1.8066 | 1.7775 | 0.029083 | 168.925 | 0.23542 | 27.6 | 73.8625 | 13
2023-08-27 | 1.6654 | 0.36 | 2.2696 | 1.9112 | 0.036667 | 10.4887 | 14.5833 | 1.8135 | 1.7826 | 0.031042 | 127.8667 | 0.19083 | 27.9833 | 68.325 | 14
2023-08-28 | 1.2125 | 0.30042 | 2.2996 | 1.9988 | 0.03625 | 10.1971 | 14.9583 | 1.7968 | 1.7654 | 0.031417 | 143.3542 | 0.12833 | 28.2458 | 66.6083 | 15
2023-08-29 | 2.4688 | 0.44125 | 2.4413 | 2.0013 | 0.032083 | 7.7192 | 16.375 | 1.8398 | 1.8127 | 0.027167 | 126.5833 | 0.49833 | 27.8833 | 72.2417 | 21
2023-08-30 | 2.0329 | 0.26083 | 2.1367 | 1.8767 | 0.03375 | 9.3483 | 13.2083 | 1.8159 | 1.7935 | 0.022542 | 138.5208 | 0.45917 | 26.1792 | 86.8583 | 11
2023-08-31 | 0.96208 | 0.185 | 2.0221 | 1.8354 | 0.0375 | 11.5746 | 13.125 | 1.8238 | 1.7997 | 0.023833 | 148.2875 | 0.37833 | 25.425 | 91.8208 | 12
平均 | 2.1175 | 0.71935 | 2.5822 | 1.863 | 0.082986 | 15.2002 | 19.1065 | 1.8707 | 1.8375 | 0.033224 | 143.8887 | 0.39563 | 27.9102 | 73.4858 | 15.9677

## 112年7月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-07-01 | 2.3033 | 0.8675 | 2.7608 | 1.8942 | 0.043333 | 10.1746 | 18.2917 | 1.7924 | 1.7638 | 0.028583 | 170.0917 | 0.23292 | 27.525 | 80.5292 | 12
2023-07-02 | 2.6379 | 0.52625 | 2.3958 | 1.87 | 0.035417 | 11.1875 | 18.875 | 1.796 | 1.7674 | 0.028625 | 178.625 | 0.12917 | 28.5917 | 70.9375 | 13
2023-07-03 | 3.1746 | 0.70208 | 2.52 | 1.8171 | 0.038333 | 13.3704 | 15.9583 | 1.777 | 1.7505 | 0.026458 | 151.7583 | 0.58875 | 28.4417 | 73.5667 | 14
2023-07-04 | 2.4329 | 1.1267 | 2.9321 | 1.8042 | 0.050833 | 16.9317 | 19.5417 | 1.768 | 1.739 | 0.028917 | 94.6667 | 0.98625 | 28.9917 | 69.2292 | 14
2023-07-05 | 2.1195 | 0.99273 | 2.8077 | 1.815 | 0.057727 | 18.3723 | 20.2381 | 1.8165 | 1.7784 | 0.038182 | 151.25 | 0.46167 | 29.4667 | 63.7125 | 18
2023-07-06 | 3.0054 | 0.74792 | 2.5454 | 1.7962 | 0.055 | 20.2933 | 17.5 | 1.8172 | 1.7792 | 0.038125 | 115.7333 | 0.41542 | 29.825 | 60.4833 | 19
2023-07-07 | 2.6079 | 1.2492 | 3.0112 | 1.7621 | 0.072917 | 23.6146 | 19.7917 | 1.7951 | 1.7603 | 0.03475 | 130.7583 | 0.64042 | 29.5458 | 62.4333 | 17
2023-07-08 | 3.1546 | 1.0942 | 2.8371 | 1.7437 | 0.067917 | 21.395 | 19.5 | 1.7825 | 1.7464 | 0.036083 | 119.9125 | 0.55333 | 29.4708 | 62.1208 | 15
2023-07-09 | 2.6658 | 1.1138 | 2.7121 | 1.5975 | 0.062917 | 18.8704 | 20.9583 | 1.7756 | 1.7423 | 0.033375 | 138.2333 | 0.56417 | 28.7042 | 65.15 | 21
2023-07-10 | 2.3537 | 0.74917 | 2.4442 | 1.6946 | 0.045 | 17.2817 | 21.5833 | 1.7447 | 1.7181 | 0.026667 | 161.9292 | 0.1725 | 29.2208 | 67.9083 | 20
2023-07-11 | 2.6913 | 0.86958 | 2.5479 | 1.68 | 0.0325 | 13.9817 | 19.4583 | 1.7422 | 1.7169 | 0.025292 | 161.075 | 0.18375 | 29.1083 | 64.825 | 15
2023-07-12 | 2.4492 | 0.97667 | 2.8887 | 1.9125 | 0.024583 | 10.2358 | 15.7083 | 1.7472 | 1.7201 | 0.026917 | 179.3667 | 0.16375 | 29.3208 | 62.3833 | 11
2023-07-13 | 1.6625 | 0.6925 | 2.5104 | 1.8183 | 0.023333 | 9.9675 | 13.875 | 1.7565 | 1.7281 | 0.028458 | 147.8875 | 0.17 | 29.1333 | 62.5792 | 12
2023-07-14 | 1.61 | 0.67458 | 2.4079 | 1.7333 | 0.02 | 10.6808 | 14.7083 | 1.7608 | 1.7322 | 0.028667 | 139.8958 | 0.63917 | 28.95 | 64.275 | 11
2023-07-15 | 2.2713 | 0.66042 | 2.445 | 1.7837 | 0.0225 | 11.2146 | - | 1.7392 | 1.7102 | 0.029083 | 165.8208 | 0.18542 | 29.5667 | 63.4667 | 9
2023-07-16 | 2.0404 | 1.01 | 2.7971 | 1.7871 | 0.029167 | 11.6429 | - | 1.7449 | 1.7163 | 0.028667 | 143.5125 | 0.18917 | 28.6292 | 68.3125 | 12
2023-07-17 | 2.5873 | 1.3057 | 3.4235 | 2.1187 | 0.035217 | 10.6082 | 14.2 | 1.7737 | 1.7464 | 0.027182 | 153.525 | 0.25833 | 28.8958 | 68.6417 | 13
2023-07-18 | 2.6279 | 1.3433 | 3.2287 | 1.8858 | 0.042083 | 12.0371 | 18.375 | 1.7828 | 1.7563 | 0.026458 | 183.9667 | 0.23333 | 27.7625 | 76.1917 | 12
2023-07-19 | 3.1504 | 1.1221 | 3.0646 | 1.9425 | 0.04125 | 11.6762 | 13.6667 | 1.7967 | 1.7703 | 0.026417 | 190.6125 | 0.40875 | 27.8583 | 76.9917 | 13
2023-07-20 | 3.615 | 0.88667 | 2.735 | 1.8467 | 0.035417 | 9.6971 | 17.2917 | 1.7943 | 1.769 | 0.02525 | 176.8792 | 0.13667 | 28.5042 | 69.8958 | 15
2023-07-21 | 2.5296 | 0.68042 | 2.5025 | 1.8221 | 0.035 | 9.965 | 16.2727 | 1.779 | 1.7551 | 0.023792 | 188.9708 | 0.19 | 28.8083 | 64.8083 | 13
2023-07-22 | 2.2396 | 0.58667 | 2.4454 | 1.8583 | 0.032917 | 8.6354 | 14.5417 | 1.7955 | 1.7673 | 0.028333 | 167.575 | 0.16708 | 29.0958 | 62.8583 | 11
2023-07-23 | 2.3025 | 0.58375 | 2.5067 | 1.9217 | 0.021667 | 8.9571 | 12.7083 | 1.8168 | 1.7862 | 0.0305 | 154.5083 | 0.14875 | 29.1708 | 64.7083 | 12
2023-07-24 | 3.055 | 0.56333 | 2.3933 | 1.83 | 0.020417 | 9.3658 | 13.6667 | 1.7844 | 1.756 | 0.028417 | 125.3417 | 0.63125 | 28.7375 | 64.8375 | 11
2023-07-25 | 2.4442 | 0.84708 | 2.6504 | 1.8037 | 0.02625 | 9.4433 | 16.4583 | 1.797 | 1.7651 | 0.031929 | 85.0417 | 1.0437 | 28.1708 | 68.7958 | 15
2023-07-26 | 2.1871 | 0.32917 | 1.9542 | 1.6254 | 0.02625 | 16.1071 | 7.0417 | - | - | - | 122.4875 | 1.1479 | 24.9583 | 95.1792 | 8
2023-07-27 | 0.64917 | 0.13167 | 1.8121 | 1.6821 | 0.03375 | 20.0625 | 11.4583 | - | - | - | 125.8833 | 0.835 | 24.8792 | 95.1917 | 12
2023-07-28 | 2.0075 | 0.4375 | 2.0596 | 1.6229 | 0.042917 | 19.5821 | 13.0417 | - | - | - | 193.7292 | 0.42792 | 24.9 | 84.7375 | 10
2023-07-29 | 1.8442 | 0.55583 | 2.42 | 1.8638 | 0.048333 | 12.3296 | 19.5417 | - | - | - | 174.9333 | 0.12917 | 26.5708 | 76.1125 | 13
2023-07-30 | 2.1296 | 0.33375 | 2.2287 | 1.8958 | 0.050833 | 9.8771 | 19.875 | - | - | - | 148.6583 | 0.25792 | 27.8375 | 75.1708 | 17
2023-07-31 | 2.3274 | 0.62 | 2.6204 | 2.0022 | 0.05 | 11.21 | 22.1667 | 1.7949 | 1.7675 | 0.027727 | 137.2333 | 0.39417 | 27.7875 | 72.9542 | 23
平均 | 2.4154 | 0.78645 | 2.6003 | 1.8139 | 0.039477 | 13.5087 | 16.7688 | 1.7797 | 1.7503 | 0.02934 | 150.9633 | 0.40922 | 28.3364 | 70.2899 | 13.9032

## 112年6月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-06-01 | 2.1504 | 0.44958 | 2.195 | 1.7471 | 0.05375 | 18.3175 | 20.0417 | 1.8709 | 1.8478 | 0.023042 | 145.3958 | 0.18917 | 28.3333 | 65.7875 | 21
2023-06-02 | 1.3779 | 0.55458 | 2.3525 | 1.7979 | 0.0575 | 19.235 | 22.9583 | 1.9343 | 1.9197 | 0.014583 | 152.1333 | 0.1375 | 27.4208 | 78.75 | 20
2023-06-03 | 2.6133 | 0.655 | 2.5629 | 1.9087 | 0.076667 | 26.1713 | 17.75 | 1.9646 | 1.9495 | 0.015167 | 164.8542 | 0.32042 | 27.025 | 83.3208 | 17
2023-06-04 | 2.0371 | 0.35417 | 2.0787 | 1.7242 | 0.10792 | 22.9996 | 22.2083 | 1.9154 | 1.8991 | 0.016333 | 123.6125 | 0.12792 | 27.3917 | 79.2083 | 24
2023-06-05 | 3.5196 | 0.43625 | 2.1963 | 1.76 | 0.088333 | 15.37 | 20.2083 | 1.9008 | 1.8836 | 0.017292 | 124.8167 | 0.18042 | 28.3833 | 76.8167 | 18
2023-06-06 | 2.3555 | 0.73783 | 2.613 | 1.8752 | 0.073043 | 14.8173 | 17.8696 | 1.8777 | 1.8544 | 0.023348 | 155.2958 | 0.35 | 27.5833 | 76.4875 | 18
2023-06-07 | 3.375 | 0.5625 | 2.16 | 1.5983 | 0.054167 | 12.4171 | 15.0417 | 1.8182 | 1.7911 | 0.027167 | 202.5542 | 0.14208 | 26.7792 | 84.8875 | 13
2023-06-08 | 3.6992 | 0.73875 | 2.5504 | 1.81 | 0.056667 | 11.2821 | 16.8333 | 1.8149 | 1.7837 | 0.031167 | 150.4208 | 0.265 | 27.575 | 78.2083 | 14
2023-06-09 | 4.1571 | 0.56708 | 2.2846 | 1.715 | 0.042083 | 14.5617 | 13.3333 | 1.802 | 1.7748 | 0.027042 | 155.8917 | 0.6325 | 26.8333 | 83.1417 | 11
2023-06-10 | 3.165 | 0.55292 | 2.2412 | 1.6883 | 0.04375 | 14.4142 | 15.5417 | 1.8315 | 1.8022 | 0.029292 | 141.3833 | 0.55958 | 26.0167 | 85.7583 | 8
2023-06-11 | 2.4671 | 0.90667 | 2.6733 | 1.765 | 0.0675 | 14.6133 | 18.1667 | 1.8357 | 1.8055 | 0.030208 | 122.3417 | 0.56333 | 26.3375 | 84.4667 | 16
2023-06-12 | 2.2558 | 1.0067 | 2.8183 | 1.8108 | 0.0675 | 20.9329 | 14.2917 | 1.8131 | 1.7872 | 0.025875 | 108.8708 | 0.87458 | 25.2208 | 89.3 | 8
2023-06-13 | 1.7821 | 0.84125 | 2.475 | 1.6333 | 0.089167 | 27.9679 | 19.5 | 1.8388 | 1.8072 | 0.0315 | 134.575 | 0.16958 | 25.4208 | 82 | 0
2023-06-14 | 1.8587 | 1.1754 | 3.0125 | 1.8383 | 0.12875 | 27.7379 | 28.5 | 1.8738 | 1.8411 | 0.032792 | 87.9667 | 0.69875 | 26.5458 | 79.9583 | 0
2023-06-15 | 2.4175 | 0.91917 | 2.5967 | 1.6758 | 0.1 | 33.7548 | 16.9167 | 1.8501 | 1.823 | 0.027208 | 144.0417 | 0.40875 | 24.3167 | 91.9833 | 0
2023-06-16 | 1.385 | 0.7075 | 2.4162 | 1.7092 | 0.077083 | 19.475 | 15.75 | 1.8525 | 1.8246 | 0.027792 | 166.3625 | 0.29875 | 26.5958 | 84.3458 | 0
2023-06-17 | 2.3712 | 0.76583 | 2.6212 | 1.8546 | 0.055417 | 7.1188 | 20.5833 | 1.8752 | 1.8481 | 0.027125 | 167.0083 | 0.53292 | 27.2583 | 82.575 | 0
2023-06-18 | 2.47 | 0.68875 | 2.5658 | 1.8775 | 0.04625 | 8.485 | 23.2083 | 1.8661 | 1.8348 | 0.031167 | 157.5292 | 0.62375 | 28.7083 | 77.4875 | 0
2023-06-19 | 2.4613 | 0.89333 | 2.7333 | 1.8417 | 0.04875 | 11.9042 | 19.2083 | 1.8643 | 1.8313 | 0.032958 | 125.1917 | 0.47708 | 28.85 | 75.7167 | 0
2023-06-20 | 2.64 | 0.945 | 2.6913 | 1.7467 | 0.06875 | 17.4304 | 22.3333 | 1.9301 | 1.8926 | 0.0375 | 150.4625 | 0.62417 | 28.6583 | 68.4208 | 0
2023-06-21 | 3.855 | 1.0325 | 2.7179 | 1.685 | 0.078333 | 19.7087 | 21.75 | 1.8127 | 1.7762 | 0.0365 | 137.7292 | 0.52917 | 28.7583 | 65.7625 | 0
2023-06-22 | 3.6096 | 1.0629 | 2.8196 | 1.7579 | 0.0825 | 22.3583 | 22.1667 | 1.8223 | 1.7877 | 0.034542 | 122.8875 | 0.54125 | 28.4292 | 66.925 | 0
2023-06-23 | 2.3883 | 0.82542 | 2.5592 | 1.7337 | 0.067083 | 18.6567 | 23.0417 | 1.7828 | 1.7522 | 0.030708 | 164.0583 | 0.23625 | 28.1833 | 69.3375 | 0
2023-06-24 | 2.6721 | 0.69708 | 2.4583 | 1.7604 | 0.037083 | 12.0158 | 19.75 | 1.7649 | 1.7383 | 0.026458 | 186.8375 | 0.14625 | 28.5292 | 65.9417 | 0
2023-06-25 | 2.5154 | 0.74167 | 2.4512 | 1.7104 | 0.0275 | 9.2867 | 16.8333 | 1.7732 | 1.7471 | 0.026083 | 181.9875 | 0.16708 | 28.4292 | 67.5083 | 0
2023-06-26 | 2.2533 | 0.73042 | 2.5321 | 1.8021 | 0.025833 | 8.915 | 14.3333 | 1.7628 | 1.7367 | 0.02625 | 191.5167 | 0.22083 | 28.2125 | 66.0417 | 0
2023-06-27 | 2.895 | 0.81227 | 2.6741 | 1.8632 | 0.025455 | 8.7545 | 16.4091 | 1.757 | 1.7327 | 0.024318 | 187.8208 | 0.22333 | 28.0958 | 65.8625 | 9
2023-06-28 | 2.7313 | 0.89083 | 2.6375 | 1.7467 | 0.03 | 6.2721 | 16.4583 | 1.7458 | 1.72 | 0.025542 | 202.8667 | 0.50792 | 25.7792 | 81.7125 | 13
2023-06-29 | 1.5817 | 0.64917 | 2.6012 | 1.9525 | 0.02875 | 6.4458 | 14.7917 | 1.7463 | 1.718 | 0.028333 | 175.7667 | 0.27542 | 27.7042 | 71.4958 | 18
2023-06-30 | 2.0167 | 0.81375 | 2.6721 | 1.86 | 0.0325 | 8.1025 | 13.3333 | 1.752 | 1.7236 | 0.028208 | 176.3375 | 0.35667 | 27.6333 | 75.1042 | 11
平均 | 2.5692 | 0.75714 | 2.5321 | 1.775 | 0.061269 | 15.9841 | 18.6371 | 1.835 | 1.8078 | 0.027183 | 153.6172 | 0.37935 | 27.3669 | 76.8104 | 7.9667

## 112年5月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-05-01 | 2.0621 | 1.6667 | 3.3292 | 1.6646 | 0.13708 | 36.7146 | 33.25 | 1.9678 | 1.9424 | 0.025208 | 112.45 | 0.55583 | 21.3125 | 75.8625 | 32
2023-05-02 | - | 1.1313 | 2.7971 | 1.6663 | 0.115 | 27.7625 | 17.625 | 1.9548 | 1.9364 | 0.018458 | 130.5833 | 0.32875 | 24.1583 | 71.1083 | 28
2023-05-03 | - | 0.93 | 2.5946 | 1.665 | 0.08375 | 14 | 12.75 | 1.9157 | 1.9034 | 0.012292 | 192.9167 | 0.25792 | 25.2208 | 79.1625 | 19
2023-05-04 | - | 0.69217 | 2.4987 | 1.8052 | 0.053913 | 12.2095 | 17 | 1.8881 | 1.8775 | 0.010571 | 162.1667 | 0.18375 | 26.2875 | 75.4792 | 18
2023-05-05 | - | 0.60708 | 2.3388 | 1.7308 | 0.049583 | 15.2188 | 15.375 | 1.8433 | 1.8321 | 0.011333 | 177.6917 | 0.20958 | 27.5125 | 68.9667 | 21
2023-05-06 | - | 0.8525 | 2.625 | 1.7712 | 0.052083 | 15.9092 | 17.2917 | 1.8997 | 1.8773 | 0.022333 | 142.1542 | 0.35667 | 28.2042 | 69.725 | 29
2023-05-07 | - | 1.1892 | 2.9621 | 1.7733 | 0.09875 | 23.9929 | 19.7083 | 1.906 | 1.8848 | 0.021042 | 129.4625 | 1.3458 | 24.6917 | 82.475 | 20
2023-05-08 | - | 2.0467 | 3.7342 | 1.6875 | 0.18458 | 41.0183 | 13.125 | 1.9638 | 1.9299 | 0.033833 | 186.5083 | 0.69042 | 20.2542 | 88.7208 | 11
2023-05-09 | 2.826 | 1.4661 | 3.1887 | 1.7209 | 0.12696 | 39.3454 | 26.6667 | 1.9412 | 1.9175 | 0.023667 | 149.6917 | 0.5 | 19.9083 | 79.1667 | 18
2023-05-10 | 1.0433 | 1.4936 | 3.245 | 1.7514 | 0.11417 | 33.7154 | 32.4167 | 1.999 | 1.9743 | 0.024542 | 95.7583 | 0.46083 | 20.4833 | 71.8792 | 25
2023-05-11 | 1.1133 | 1.2505 | 2.9441 | 1.6932 | 0.10708 | 26.3183 | 22.875 | 2.0261 | 2.0053 | 0.020739 | 158.925 | 0.20292 | 22.4333 | 68.1083 | 20
2023-05-12 | 2.75 | 1.1348 | 2.7361 | 1.6017 | 0.084167 | 23.4917 | 20.5833 | 1.9369 | 1.9216 | 0.015125 | 135.9792 | 0.40208 | 23.5917 | 73.7167 | 18
2023-05-13 | 2.6817 | 1.4567 | 3.1204 | 1.6638 | 0.11417 | 26.3504 | 20 | 1.958 | 1.9378 | 0.02025 | 118.5375 | 0.64583 | 22.5042 | 85.7 | 16
2023-05-14 | 0.828 | 1.4708 | 3.1258 | 1.655 | 0.20042 | 38.7263 | 20.3333 | 2.0195 | 1.9888 | 0.0305 | 158.925 | 0.36208 | 20.5833 | 91.4917 | 15
2023-05-15 | 0.90545 | 1.3392 | 2.94 | 1.5983 | 0.1325 | 43.9913 | 12.3333 | 1.9612 | 1.9417 | 0.0195 | 187.5333 | 0.36458 | 21.5375 | 83.4625 | 12
2023-05-16 | 2.282 | 0.90409 | 2.5614 | 1.6555 | 0.098182 | 33.61 | 14.4348 | 1.9313 | 1.9163 | 0.014818 | 188.7542 | 0.15208 | 23.0833 | 76.4875 | 14
2023-05-17 | 1.6343 | 1.1979 | 3.0621 | 1.8638 | 0.10667 | 32.7068 | 10.0833 | 1.9354 | 1.9183 | 0.017208 | 136.3667 | 0.31792 | 25.1792 | 75.5583 | 13
2023-05-18 | 3.1406 | 1.6526 | 3.4104 | 1.7596 | 0.099583 | 19.8967 | 17.0833 | 2.0621 | 2.0356 | 0.026652 | 126.775 | 0.59875 | 26.1167 | 76.9792 | 19
2023-05-19 | 2.214 | 1.7858 | 3.5533 | 1.7667 | 0.14208 | 28.0846 | 19.4167 | 1.9859 | 1.9593 | 0.026458 | 133.0625 | 0.82833 | 24.8292 | 85.4125 | 23
2023-05-20 | 2.0471 | 1.3629 | 2.9696 | 1.6062 | 0.15792 | 37.5496 | 10.25 | 1.959 | 1.9388 | 0.020125 | 56.6917 | 0.53042 | 23.6542 | 92.7333 | 12
2023-05-21 | 1.8679 | 0.59292 | 2.1279 | 1.5371 | 0.11292 | 19.1513 | 17.375 | 2.0014 | 1.9863 | 0.015292 | 171.4 | 0.29792 | 25.7625 | 81.0542 | 16
2023-05-22 | 1.22 | 1.1396 | 2.9458 | 1.8042 | 0.11333 | 15.9792 | 24.5417 | 1.9845 | 1.9621 | 0.022292 | 118.3708 | 0.57417 | 26.6833 | 76.825 | 25
2023-05-23 | 3.1333 | 1.3608 | 2.9946 | 1.6325 | 0.11167 | 41.0708 | 41.4167 | 1.9214 | 1.9053 | 0.015958 | 118.7292 | 0.83292 | 21.2208 | 93.2375 | 24
2023-05-24 | 3.6187 | 0.9525 | 2.5967 | 1.6438 | 0.12083 | 34.6846 | 46.625 | 1.9545 | 1.9376 | 0.016708 | 145.5417 | 0.22583 | 22.8042 | 84.1333 | 33
2023-05-25 | 1.4792 | 0.74333 | 2.5838 | 1.8388 | 0.11292 | 22.5492 | 32.5833 | 1.9815 | 1.9682 | 0.013167 | 140.6625 | 0.26833 | 25.5 | 76.6167 | 31
2023-05-26 | 1.9321 | 0.66 | 2.4779 | 1.8167 | 0.11 | 21.3125 | 18.9167 | 1.9475 | 1.9364 | 0.0115 | 143.225 | 0.39875 | 25.7792 | 80.4667 | 24
2023-05-27 | 1.5283 | 0.50083 | 2.1433 | 1.645 | 0.08375 | 29.2862 | 39 | 1.9359 | 1.9266 | 0.009375 | 203.075 | 0.47667 | 23.4167 | 87.4958 | 23
2023-05-28 | 1.2483 | 0.48833 | 2.2717 | 1.7833 | 0.065417 | 16.0204 | - | 1.9455 | 1.9305 | 0.015 | 106.1167 | 1.0613 | 25.0667 | 73.8375 | 16
2023-05-29 | 2.19 | 0.835 | 2.7204 | 1.8846 | 0.064583 | 12.9663 | - | 1.8942 | 1.8808 | 0.013333 | 47.5167 | 2.0596 | 27.0125 | 72.6417 | 21
2023-05-30 | 2.2204 | 1.3958 | 3.2313 | 1.8354 | 0.09375 | 17.4229 | 23.75 | 1.8648 | 1.8457 | 0.019167 | 49.225 | 1.5 | 26.4042 | 78.0042 | 30
2023-05-31 | 2.8304 | 1.0125 | 2.8129 | 1.7983 | 0.070417 | 20.9025 | 17.7083 | 1.8659 | 1.8489 | 0.017042 | 63.7917 | 1.7646 | 26.6333 | 72.9625 | 12
平均 | 2.0332 | 1.1391 | 2.8594 | 1.72 | 0.10704 | 26.5148 | 21.8799 | 1.9468 | 1.928 | 0.018822 | 135.1157 | 0.60499 | 24.1235 | 79.0152 | 20.5806

## 112年4月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-04-01 | 0.62542 | 1.7942 | 3.4179 | 1.6221 | 0.18458 | 28.5533 | 9.0417 | 1.9954 | 1.9644 | 0.030958 | 104.4417 | 0.16875 | 19.6292 | 93.0583 | 6
2023-04-02 | 0.78042 | 1.7771 | 3.4337 | 1.6571 | 0.19417 | 30.2358 | 13 | 1.989 | 1.9586 | 0.030417 | 102.3375 | 0.425 | 19.7042 | 94.3458 | 17
2023-04-03 | 1.8879 | 1.3742 | 2.9942 | 1.6213 | 0.14708 | 31.4758 | - | 2.0123 | 1.9853 | 0.026917 | 159.0708 | 0.2775 | 20.1875 | 83.8042 | 30
2023-04-04 | 1.2142 | 1.3154 | 2.9133 | 1.5967 | 0.1125 | 24.3596 | - | 1.9574 | 1.9353 | 0.022125 | 192.475 | 0.22917 | 20.7583 | 80.6625 | 51
2023-04-05 | 2.0171 | 1.0421 | 2.75 | 1.7079 | 0.090833 | 21.33 | - | 1.9641 | 1.944 | 0.02025 | 131.6583 | 0.3575 | 22.1833 | 77.0333 | 34
2023-04-06 | 1.8714 | 1.51 | 3.3205 | 1.81 | 0.097727 | 16.3077 | 22 | 1.9789 | 1.9579 | 0.021043 | 149.9833 | 0.37292 | 24.0125 | 79.7167 | 26
2023-04-07 | 2.0408 | 2.5896 | 4.1846 | 1.5942 | 0.27292 | 29.9004 | 14.6667 | 2.0324 | 1.9836 | 0.048625 | 144.0875 | 0.89875 | 19.0917 | 92.9208 | 19
2023-04-08 | 0.50208 | 2.5033 | 4.22 | 1.7158 | 0.23833 | 47.8667 | - | 2.0024 | 1.9613 | 0.041167 | 187.0625 | 0.68458 | 17.15 | 71.1708 | 39
2023-04-09 | 1.0458 | 1.2875 | 2.9142 | 1.6271 | 0.12417 | 33.405 | - | 1.9685 | 1.9411 | 0.027333 | 141.4083 | 0.36417 | 18.0625 | 68.1625 | 25
2023-04-10 | 0.89083 | 0.94333 | 2.6033 | 1.6592 | 0.0925 | 25.765 | 18.0909 | 1.9977 | 1.9714 | 0.026458 | 188.8458 | 0.28417 | 18.9292 | 76.5417 | 20
2023-04-11 | 0.51917 | 0.8625 | 2.5604 | 1.6979 | 0.08625 | 23.3296 | 21.3333 | 1.9447 | 1.9243 | 0.02025 | 186.65 | 0.38958 | 21.4333 | 72.5417 | 23
2023-04-12 | 1.3271 | 1.3013 | 3.0346 | 1.7317 | 0.10958 | 25.8425 | 24.8 | 1.9909 | 1.9671 | 0.023958 | 125.5333 | 0.90417 | 22.1458 | 72.7917 | 28
2023-04-13 | 1.275 | 1.2579 | 2.8917 | 1.6354 | 0.12125 | 22.7796 | - | 1.9452 | 1.926 | 0.019208 | 185.7917 | 0.2225 | 23.3333 | 74.5583 | 34
2023-04-14 | 0.39591 | 1.15 | 2.7814 | 1.6314 | 0.093636 | 16.3173 | 9.8 | 1.9203 | 1.9033 | 0.017045 | 162.9364 | 0.16545 | 24.9136 | 74.9409 | 20
2023-04-15 | 1.5775 | 2.0288 | 3.7983 | 1.7688 | 0.19583 | 31.3746 | 22.2083 | 2.0221 | 1.9849 | 0.037333 | 137.0208 | 0.79042 | 23.4083 | 82.2417 | 31
2023-04-16 | 0.90542 | 1.9083 | 3.5058 | 1.5983 | 0.27417 | 46.3825 | 37.7917 | 2.0387 | 1.9954 | 0.0435 | 153.6708 | 0.20667 | 23.6 | 73.2458 | 35
2023-04-17 | 1.9067 | 1.3029 | 3.0263 | 1.7217 | 0.18667 | 32.8058 | 41.5417 | 2.0191 | 1.978 | 0.041125 | 175.85 | 0.31458 | 24.3542 | 62.8333 | 47
2023-04-18 | 1.4908 | 1.5075 | 3.2021 | 1.6933 | 0.13208 | 26.3071 | 40.0833 | 1.9845 | 1.9547 | 0.029542 | 164.9333 | 0.25833 | 23.2208 | 65.8083 | 39
2023-04-19 | 1.0846 | 2.1654 | 3.9571 | 1.7913 | 0.15375 | 18.1329 | 24 | 2.0105 | 1.9795 | 0.031 | 131.7042 | 1.0304 | 25.8375 | 69.4583 | 44
2023-04-20 | 2.0038 | 2.0892 | 3.8692 | 1.7804 | 0.20042 | 16.9775 | 21.8421 | 1.9808 | 1.9479 | 0.032875 | 102.9375 | 0.46625 | 24.0417 | 85.5125 | 46
2023-04-21 | 2.3465 | 1.1557 | 2.8617 | 1.7078 | 0.12783 | 37.615 | 10.9 | 1.9218 | 1.8965 | 0.025095 | 111.3391 | 0.78913 | 21.3783 | 93.5435 | 23
2023-04-22 | 1.2008 | 1.4658 | 3.0654 | 1.6 | 0.12208 | 35.5063 | 38.2727 | 1.9418 | 1.9207 | 0.021042 | 98.0958 | 0.66167 | 20.9583 | 84.2667 | 30
2023-04-23 | 2.1767 | 1.2067 | 2.8104 | 1.6042 | 0.14375 | 33.9404 | - | 1.9459 | 1.9265 | 0.019333 | 122.0167 | 0.41583 | 22.3167 | 81.2667 | 52
2023-04-24 | 1.1175 | 1.54 | 3.2788 | 1.74 | 0.13667 | 34.2658 | 24.2857 | 1.957 | 1.9379 | 0.019083 | 100.15 | 0.99167 | 22.1 | 88.4667 | 47
2023-04-25 | 1.2017 | 1.9717 | 3.6263 | 1.6542 | 0.14667 | 41.8608 | 14.8333 | 1.9373 | 1.9118 | 0.025417 | 65.8167 | 0.82083 | 20.9958 | 89.9958 | 12
2023-04-26 | 1.1438 | 2.2829 | 3.9583 | 1.6771 | 0.15583 | 40.3575 | 22.25 | 1.9412 | 1.9141 | 0.026917 | 87.1542 | 1.51 | 19.7458 | 85.5542 | 11
2023-04-27 | 1.2446 | 1.3283 | 2.9583 | 1.6304 | 0.14875 | 35.2908 | 22.25 | 1.9727 | 1.9507 | 0.021958 | 132.3542 | 0.3125 | 21.4292 | 75.2125 | 19
2023-04-28 | 1.4858 | 1.0383 | 2.695 | 1.6583 | 0.13 | 25.5733 | 15.7917 | 1.9385 | 1.9216 | 0.016833 | 165.2333 | 0.27958 | 24.1708 | 77.1375 | 14
2023-04-29 | 1.5454 | 0.88833 | 2.6329 | 1.7458 | 0.095417 | 15.5154 | 13.125 | 1.9129 | 1.8978 | 0.015042 | 132.8458 | 0.50708 | 25.2333 | 79.8625 | 16
2023-04-30 | 1.7154 | 2.0825 | 3.6992 | 1.6175 | 0.18417 | 40.3871 | 22.9583 | 1.9701 | 1.9413 | 0.028875 | 51.775 | 1.1825 | 21.5083 | 90.3417 | 18
平均 | 1.3513 | 1.5557 | 3.2322 | 1.6766 | 0.14999 | 29.6587 | 21.9507 | 1.9731 | 1.9461 | 0.027024 | 136.506 | 0.54272 | 21.8611 | 79.8999 | 28.5333

## 112年3月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-03-01 | 1.0817 | 5.5921 | 11.6167 | 6.0242 | 0.097083 | 28.1642 | 21.0417 | 1.9754 | 1.9411 | 0.034292 | 150.2875 | 0.57292 | 18.9875 | 68.0167 | 15
2023-03-02 | 1.1579 | 3.9475 | 5.4442 | 1.4958 | 0.2 | 46.9033 | 60.4583 | 1.9923 | 1.9496 | 0.042917 | 190.55 | 0.72208 | 16.825 | 67.5333 | 51
2023-03-03 | 1.5525 | 3.8112 | 6.1583 | 2.3483 | 0.13667 | 34.0525 | 33.5833 | 1.9898 | 1.9541 | 0.035708 | 95.2667 | 0.50458 | 16.5625 | 64.1583 | 25
2023-03-04 | 1.6871 | 2.61 | 4.2521 | 1.6408 | 0.12583 | 29.6979 | 31.4583 | 2.0108 | 1.9723 | 0.038458 | 174.0167 | 0.64417 | 15.75 | 73.45 | 25
2023-03-05 | 1.8317 | 2.1317 | 3.5271 | 1.3925 | 0.11458 | 40.4633 | 30.25 | 1.982 | 1.9441 | 0.037833 | 78.6708 | 0.885 | 17.1708 | 55.6875 | 20
2023-03-06 | 1.2268 | 1.7191 | 3.2039 | 1.4861 | 0.09 | 33.725 | 24.9545 | 1.9736 | 1.9391 | 0.034364 | 135.1 | 0.69625 | 17.175 | 57.4333 | 18
2023-03-07 | 0.40917 | 1.2937 | 2.8879 | 1.595 | 0.08625 | 35.8125 | 22.9583 | 1.941 | 1.9072 | 0.033583 | 133.3042 | 0.4575 | 18.0542 | 55.8292 | 15
2023-03-08 | 0.99458 | 1.0196 | 2.6179 | 1.5996 | 0.081667 | 33.0417 | 23.5 | 1.9372 | 1.9072 | 0.029917 | 132.8125 | 0.38458 | 19.0625 | 60.6 | 16
2023-03-09 | 1.2183 | 1.0175 | 2.6967 | 1.6779 | 0.084583 | 27.8921 | 22.75 | 1.946 | 1.9146 | 0.031542 | 106.6375 | 0.43917 | 19.4 | 65.3542 | 19
2023-03-10 | 1.0983 | 1.2888 | 2.9217 | 1.6325 | 0.12708 | 37.6121 | 29.9583 | 1.9674 | 1.9346 | 0.032708 | 117.9458 | 0.59708 | 19.4958 | 66.1417 | 25
2023-03-11 | 1.7867 | 1.0479 | 2.6829 | 1.6371 | 0.099167 | 33.7079 | 23.7083 | 1.949 | 1.9173 | 0.031583 | 131.8667 | 0.23958 | 19.3292 | 62.0833 | 18
2023-03-12 | 1.1129 | 1.0721 | 2.6533 | 1.5804 | 0.095833 | 34.15 | 22.0417 | 1.9418 | 1.9121 | 0.029542 | 148.1708 | 1 | 19.8667 | 63.025 | 17
2023-03-13 | 0.74042 | 2.4137 | 4.0388 | 1.6238 | 0.13375 | 39.2079 | 30.125 | 1.9478 | 1.913 | 0.034792 | 112.2875 | 1.2358 | 16.4792 | 67.8625 | 16
2023-03-14 | 1.5258 | 1.665 | 3.3071 | 1.6417 | 0.12 | 29.9812 | 19.2917 | 1.9756 | 1.9425 | 0.033083 | 125.5292 | 0.42583 | 17.4333 | 73.0917 | 16
2023-03-15 | 1.2763 | 1.5475 | 3.2979 | 1.7508 | 0.13333 | 29.3 | 18.5833 | 1.9886 | 1.9534 | 0.035208 | 159.6333 | 0.81125 | 18.95 | 73.3875 | 15
2023-03-16 | 1.3962 | 1.2583 | 2.9046 | 1.6442 | 0.11167 | 24.7583 | 18.875 | 1.9629 | 1.9359 | 0.027 | 159.6042 | 0.715 | 20.925 | 72.6917 | 40
2023-03-17 | 1.36 | 1.0895 | 2.865 | 1.7764 | 0.081818 | 17.1571 | 16.6364 | 1.9629 | 1.9395 | 0.023333 | 143.4091 | 0.23 | 21.15 | 79.8955 | 14
2023-03-18 | 1.8979 | 2.6354 | 4.4475 | 1.8113 | 0.16708 | 31.1725 | 11.4583 | 1.9579 | 1.914 | 0.043875 | 65.6583 | 1.1146 | 18.8333 | 92.45 | 12
2023-03-19 | 1.3021 | 1.855 | 3.485 | 1.6287 | 0.205 | 37.6683 | 8.9167 | 1.9998 | 1.9612 | 0.038708 | 136.2625 | 0.39625 | 19.9958 | 83.6 | 12
2023-03-20 | 1.4917 | 1.6933 | 3.5162 | 1.8217 | 0.16458 | 23.2083 | 9.6667 | 2.016 | 1.9859 | 0.030292 | 116.3333 | 0.445 | 20.975 | 84.0083 | 21
2023-03-21 | 1.3362 | 1.7504 | 3.5362 | 1.7842 | 0.12125 | 16.8588 | 14.9583 | 1.9802 | 1.9472 | 0.032875 | 109.4708 | 0.39083 | 23.4708 | 76.6167 | 22
2023-03-22 | 1.0333 | 1.9963 | 4.2296 | 2.2333 | 0.15333 | 20.3287 | 25.3333 | 1.9979 | 1.9665 | 0.03125 | 123.9167 | 0.29625 | 24.2 | 76.25 | 36
2023-03-23 | 1.4158 | 2.0658 | 4.2967 | 2.2313 | 0.1525 | 23.9887 | 34.0417 | 2.0201 | 1.9904 | 0.029708 | 142.7417 | 0.5825 | 24.025 | 74.1708 | 36
2023-03-24 | 1.8092 | 2.3429 | 4.5396 | 2.195 | 0.15417 | 29.3108 | 21.2917 | 1.9341 | 1.9065 | 0.027667 | 97.7625 | 0.77125 | 23.6292 | 76.1917 | 32
2023-03-25 | 1.1975 | 2.4092 | 4.2508 | 1.8425 | 0.18333 | 29.5596 | 14 | 1.981 | 1.9511 | 0.029833 | 98.3625 | 0.93625 | 22.3792 | 80.0125 | 23
2023-03-26 | 1.2892 | 2.6071 | 4.3329 | 1.7246 | 0.16125 | 31.47 | 12.0833 | 1.9656 | 1.9303 | 0.035417 | 103.4333 | 0.975 | 18.375 | 93.0125 | 8
2023-03-27 | 0.6825 | 3.2062 | 5.1425 | 1.9354 | 0.20917 | 33.9817 | 15.1667 | 1.9946 | 1.9554 | 0.03925 | 99.1208 | 0.75042 | 19.1375 | 81.3583 | 16
2023-03-28 | 1.8958 | 3.9833 | 5.8371 | 1.8538 | 0.19792 | 37.1346 | 8.9167 | 1.9761 | 1.9471 | 0.028917 | 96.2583 | 1.0283 | 20.0167 | 79.5708 | 9
2023-03-29 | 1.2475 | 2.9471 | 4.6533 | 1.7067 | 0.1625 | 23.6279 | 11.6667 | 1.9956 | 1.9674 | 0.027958 | 153.3083 | 0.43458 | 21.7208 | 80.9792 | 12
2023-03-30 | 1.1671 | 1.9529 | 3.7021 | 1.7479 | 0.17542 | 40.5754 | 13.7083 | 1.9696 | 1.9412 | 0.028333 | 105.1 | 0.64417 | 21.75 | 84.7958 | 25
2023-03-31 | 0.86375 | 2.1254 | 3.8575 | 1.7337 | 0.16792 | 42.7671 | 8.5417 | 1.941 | 1.9135 | 0.027292 | 43.65 | 0.87833 | 19.2833 | 93.8083 | 7
平均 | 1.2931 | 2.1966 | 4.0936 | 1.8967 | 0.13854 | 31.5251 | 21.2879 | 1.9733 | 1.9405 | 0.032814 | 122.1442 | 0.65176 | 19.6906 | 73.6473 | 20.5161

## 112年2月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-02-01 | 1.0514 | 1.6777 | 3.3764 | 1.6991 | 0.082727 | 23.5762 | 21.4091 | 1.9453 | 1.9124 | 0.032864 | 191.6391 | 0.27478 | 17.0522 | 70.9261 | 17
2023-02-02 | 1.5892 | 1.9942 | 3.5667 | 1.5733 | 0.13542 | 29.1454 | 24.5 | 1.9668 | 1.9312 | 0.035625 | 121.7833 | 0.9275 | 18.1792 | 81.0583 | 16
2023-02-03 | 1.1387 | 2.1704 | 3.7048 | 1.5343 | 0.14174 | 28.9078 | 21.913 | 1.951 | 1.9163 | 0.034652 | 105.7957 | 0.68696 | 17.9348 | 84.2739 | 14
2023-02-04 | 1.3664 | 2.3836 | 3.8923 | 1.5095 | 0.13478 | 29.837 | 14.7391 | 1.9689 | 1.9355 | 0.033304 | 79.787 | 0.68261 | 18.5696 | 82.1609 | 9
2023-02-05 | 1.1062 | 2.6925 | 4.2458 | 1.5529 | 0.15583 | 21.6438 | 16.4583 | 1.9788 | 1.9463 | 0.032333 | 171.1583 | 0.295 | 19.7042 | 84.6083 | 9
2023-02-06 | 1.1492 | 1.3408 | 2.9487 | 1.6067 | 0.11417 | 20.5596 | 14.1667 | 1.9808 | 1.9491 | 0.031667 | 156.3292 | 0.54875 | 19.9375 | 87.5917 | 10
2023-02-07 | 1.3887 | 1.7454 | 3.355 | 1.6113 | 0.12333 | 25.0104 | 16.3333 | 1.9506 | 1.9157 | 0.034875 | 92.2333 | 0.99125 | 20.4667 | 87.4 | 9
2023-02-08 | 2.2413 | 1.8748 | 3.3226 | 1.4461 | 0.15 | 33.6 | 12.1304 | 1.9559 | 1.9242 | 0.031826 | 139.4435 | 0.66478 | 19.8522 | 89.2783 | 7
2023-02-09 | 0.72583 | 0.94208 | 2.4821 | 1.5396 | 0.1175 | 17.3354 | 13.25 | 1.9623 | 1.9395 | 0.02275 | 144.0042 | 0.053333 | 21.5708 | 85.6417 | 9
2023-02-10 | 1.9308 | 1.9538 | 3.5542 | 1.6017 | 0.16042 | 19.7904 | 15.9583 | 1.9992 | 1.9586 | 0.040583 | 94.6667 | 1.0708 | 20.0875 | 89.2292 | 11
2023-02-11 | 0.61565 | 1.6291 | 3.1517 | 1.523 | 0.19913 | 27.06 | 14.2174 | 2.0122 | 1.9703 | 0.041826 | 154.3826 | 0.19696 | 21.5217 | 79.2348 | 29
2023-02-12 | 1.1971 | 0.875 | 2.3262 | 1.4508 | 0.11083 | 16.2746 | 18.4583 | 1.9458 | 1.923 | 0.023042 | 174.1375 | 0.18667 | 22.7875 | 75.3083 | 12
2023-02-13 | 1.3904 | 1.165 | 2.8267 | 1.6604 | 0.1025 | 19.6333 | 20.2917 | 1.9502 | 1.9249 | 0.024958 | 129.9542 | 0.9675 | 22.1167 | 76.1333 | 15
2023-02-14 | 1.7652 | 2.4622 | 3.9196 | 1.4583 | 0.22087 | 36.9543 | 16.0435 | 1.9949 | 1.9494 | 0.045565 | 197.3957 | 0.72348 | 16.3261 | 84.5522 | 10
2023-02-15 | 0.85 | 2.2667 | 3.7946 | 1.5283 | 0.13833 | 36.6292 | 19.5417 | 1.9675 | 1.9307 | 0.03675 | 176.3708 | 0.56167 | 13.9958 | 79.675 | 14
2023-02-16 | 1.4346 | 1.6833 | 3.1575 | 1.4746 | 0.12042 | 28.9129 | 22.4167 | 1.974 | 1.9423 | 0.031875 | 99.4958 | 0.64417 | 15.5208 | 64.9292 | 19
2023-02-17 | 1.0163 | 1.2004 | 2.6692 | 1.4688 | 0.10542 | 29.4858 | 21.9583 | 1.9799 | 1.9517 | 0.028375 | 165.4542 | 0.37417 | 17.775 | 64.3583 | 19
2023-02-18 | 1.4985 | 1.275 | 2.8557 | 1.5793 | 0.0965 | 28.2675 | 18.55 | 1.9571 | 1.9323 | 0.0248 | 132.4045 | 0.37318 | 18.9455 | 75.3545 | 17
2023-02-19 | 0.575 | 2.975 | 3.9175 | 0.9475 | 0.34 | 54.3525 | 22.5 | 2.018 | 1.9658 | 0.05275 | 40.4 | 2.346 | 18.72 | 69.78 | 13
2023-02-20 | 1.2263 | 3.3417 | 4.7608 | 1.4187 | 0.22583 | 47.3488 | 37.0833 | 2.0024 | 1.957 | 0.045417 | 31.4917 | 2.1971 | 16.7083 | 61.5667 | 27
2023-02-21 | 0.87583 | 3.0958 | 4.8475 | 1.7529 | 0.12125 | 38.525 | 32.7917 | 1.9336 | 1.8984 | 0.035083 | 69.375 | 2.1079 | 16.65 | 55.5208 | 21
2023-02-22 | 2.6225 | 2.83 | 4.7252 | 1.8948 | 0.1 | 26.9596 | 22.75 | 2.02 | 1.9863 | 0.033708 | 70.6417 | 0.81542 | 17.0375 | 72.1708 | 11
2023-02-23 | -0.00375 | 2.5392 | 4.6837 | 2.1463 | 0.10625 | 24.7138 | 21.0417 | 2.0009 | 1.9686 | 0.032125 | 112.4708 | 0.70125 | 19.4292 | 76.2542 | 12
2023-02-24 | 0.82043 | 2.5061 | 4.427 | 1.9204 | 0.14957 | 26.8726 | 17.9565 | 2.0238 | 1.9873 | 0.036565 | 99.6478 | 1.4117 | 19.1043 | 76.8304 | 20
2023-02-25 | 1.1642 | 4.2896 | 6.5558 | 2.2667 | 0.22333 | 43.9225 | 36.4167 | 1.9823 | 1.9438 | 0.0385 | 143.2625 | 1.9021 | 16.5625 | 67.1292 | 13
2023-02-26 | 0.83333 | 2.0529 | 3.5408 | 1.4888 | 0.10958 | 42.39 | 22.5833 | 1.959 | 1.9213 | 0.037792 | 59.2167 | 1.3183 | 14.4958 | 60.5583 | 13
2023-02-27 | 2.075 | 2.0675 | 3.5629 | 1.4929 | 0.11625 | 22.7508 | 19.5833 | 2.0153 | 1.9763 | 0.039083 | 157.325 | 0.21458 | 14.2375 | 70.6958 | 13
2023-02-28 | 0.65042 | 2.2508 | 4.0354 | 1.785 | 0.12833 | 27.4317 | 21.75 | 1.9907 | 1.9513 | 0.039292 | 173.1667 | 0.53208 | 17.05 | 63.7292 | 12
平均 | 1.2248 | 2.1172 | 3.7217 | 1.6047 | 0.14394 | 29.5675 | 20.5997 | 1.9781 | 1.9432 | 0.034928 | 124.4083 | 0.84893 | 18.2978 | 75.5696 | 14.3214

## 112年1月
項目(Item): | SO2 | NO2 | NOX | NO | CO | O3 | PM10 | THC | CH4 | NMHC | WD | WS | TEMP | RH | 玉里站 PM10
年/月 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppb | ug/m3 | ppm | ppm | ppm | deg | m/s | deg | % | ug/m3
2023-01-01 | 0.6625 | 1.5379 | 2.8846 | 1.3471 | 0.13167 | 30.905 | 7.8333 | 2.0146 | 1.984 | 0.03075 | 61.9167 | 0.72792 | 17.8042 | 93.85 | 0
2023-01-02 | 0.53625 | 2.1758 | 3.6621 | 1.4875 | 0.1 | 29.2929 | 6.4167 | 1.9889 | 1.9692 | 0.019833 | 68.6042 | 0.75917 | 17.7917 | 95.0917 | 0
2023-01-03 | 1.8438 | 1.8208 | 3.2683 | 1.4479 | 0.13 | 24.7275 | 10.4583 | 2.0325 | 1.9932 | 0.039208 | 104.7542 | 0.58667 | 18.0083 | 82.9833 | 0
2023-01-04 | 1.7571 | 1.9858 | 3.5325 | 1.5471 | 0.14458 | 24.4729 | 9.25 | 2.0344 | 2.0031 | 0.031375 | 95.4292 | 0.85917 | 18.075 | 79.9917 | 0
2023-01-05 | 1.6458 | 1.5121 | 3.1525 | 1.6392 | 0.13833 | 17.1858 | 6.5 | 2.0725 | 2.041 | 0.031458 | 150.4375 | 0.68083 | 18.0208 | 84.7125 | 0
2023-01-06 | 1.0379 | 1.5188 | 3.0029 | 1.4846 | 0.11167 | 28.9929 | 8.2917 | 1.9659 | 1.9382 | 0.027625 | 130.0542 | 0.76125 | 19.4792 | 82.9292 | 0
2023-01-07 | 0.59208 | 2.6696 | 4.2342 | 1.5642 | 0.18375 | 29.4788 | 22.2083 | 2.0787 | 2.0328 | 0.045958 | 97.9417 | 0.38583 | 17.025 | 79.8625 | 0
2023-01-08 | 1.2808 | 2.2858 | 3.8517 | 1.5654 | 0.235 | 25.2325 | 28.4583 | 2.1337 | 2.0867 | 0.046958 | 135.4125 | 0.23458 | 17.5417 | 78.75 | 0
2023-01-09 | 1.0041 | 1.5677 | 3.1836 | 1.6168 | 0.18273 | 23.3614 | 16.8182 | 2.0464 | 2.0085 | 0.037955 | 176.6333 | 0.2375 | 19.3083 | 79.6625 | 11
2023-01-10 | 0.86042 | 1.1787 | 2.6658 | 1.4871 | 0.089167 | 29.3258 | 12.3333 | 2.0202 | 2.0001 | 0.02025 | 105.1458 | 0.77292 | 18.7083 | 88.6333 | 15
2023-01-11 | 1.3908 | 0.95667 | 2.5208 | 1.5633 | 0.0775 | 27.1822 | 10.625 | 1.9398 | 1.9168 | 0.023042 | 145.2625 | 0.52083 | 19.8417 | 85.2417 | 14
2023-01-12 | 1.1483 | 0.85542 | 2.3483 | 1.4937 | 0.074583 | 25.675 | 12.3333 | 1.9424 | 1.9233 | 0.019042 | 166.0458 | 0.22125 | 20.9 | 82.2458 | 14
2023-01-13 | 1.4379 | 1.1775 | 2.6804 | 1.5021 | 0.079583 | 17.455 | 17.9583 | 1.9757 | 1.9504 | 0.02525 | 169.0708 | 0.16083 | 22.2042 | 75.3625 | 19
2023-01-14 | 1.1533 | 1.3883 | 2.9517 | 1.5633 | 0.075833 | 14.6613 | 15.375 | 1.9946 | 1.9651 | 0.029458 | 139.4292 | 0.46583 | 22.4667 | 75.6917 | 15
2023-01-15 | 1.0417 | 1.8575 | 3.37 | 1.5129 | 0.15375 | 23.6983 | 10.875 | 2.0512 | 2.0152 | 0.036083 | 151.5875 | 1.0946 | 18.1917 | 80.3125 | 12
2023-01-16 | 1.1475 | 2.7433 | 4.3171 | 1.5733 | 0.23 | 25.7342 | 10.2917 | 2.0548 | 2.0038 | 0.051167 | 117.2208 | 0.67958 | 15.4542 | 73.825 | 12
2023-01-17 | 1.2763 | 2.3029 | 3.9033 | 1.6017 | 0.22 | 22.7458 | 10.6667 | 2.0603 | 2.013 | 0.047458 | 67.5292 | 0.5 | 16.6458 | 75.2958 | 13
2023-01-18 | 1.4414 | 2.3723 | 4.0673 | 1.6941 | 0.19955 | 19.8305 | 14.4091 | 2.0595 | 2.0193 | 0.040273 | 164.3042 | 0.53542 | 16.275 | 81.575 | 16
2023-01-19 | 2.2075 | 2.2225 | 3.7879 | 1.5654 | 0.23 | 30.215 | 15.1667 | 2.0612 | 2.023 | 0.038375 | 169.7125 | 0.45667 | 17.2833 | 78.2792 | 17
2023-01-20 | 1.08 | 2.2808 | 3.8371 | 1.5554 | 0.20167 | 26.1971 | 11.4583 | 2.0663 | 2.0315 | 0.034625 | 114.0958 | 1.0896 | 15.9625 | 89.4417 | 11
2023-01-21 | 2.2104 | 1.9837 | 3.4808 | 1.4975 | 0.1825 | 28.1592 | 14.5 | 2.08 | 2.047 | 0.032917 | 129.4375 | 0.27292 | 17.9625 | 80.8792 | 9
2023-01-22 | 1.0254 | 1.6887 | 3.1504 | 1.4625 | 0.16708 | 23.4688 | 27.5833 | 2.0148 | 1.9818 | 0.033042 | 141.6125 | 0.52583 | 20.5542 | 75.2708 | 21
2023-01-23 | 1.5704 | 1.3821 | 2.9758 | 1.5929 | 0.12875 | 23.2433 | 17.4167 | 1.9748 | 1.9478 | 0.027042 | 91.075 | 0.5925 | 19.1083 | 85.2125 | 14
2023-01-24 | 0.99292 | 1.6621 | 3.2338 | 1.5708 | 0.21208 | 35.1642 | 27.125 | 2.003 | 1.9615 | 0.041542 | 129.8125 | 1.5821 | 14.1 | 76.7 | 16
2023-01-25 | 1.0979 | 1.9504 | 3.425 | 1.4742 | 0.16125 | 28.8517 | 22.7917 | 2.0248 | 1.9797 | 0.045042 | 140.4292 | 0.35208 | 11.1042 | 69.8333 | 20
2023-01-26 | 1.2196 | 1.3329 | 2.9225 | 1.59 | 0.14125 | 21.9483 | 15.7917 | 1.9857 | 1.9442 | 0.041667 | 193.1167 | 0.24167 | 15.4333 | 67.7292 | 11
2023-01-27 | 1.9196 | 2.0058 | 3.5867 | 1.5825 | 0.18458 | 24.5092 | 25.2083 | 2.054 | 2.0064 | 0.047625 | 186.2958 | 0.52375 | 13.0292 | 86.3708 | 18
2023-01-28 | 0.99625 | 1.9708 | 3.5513 | 1.5792 | 0.19542 | 31.0296 | 31.75 | 2.0313 | 1.986 | 0.045125 | 185.6708 | 0.22625 | 10.5917 | 73.8708 | 29
2023-01-29 | 1.4904 | 2.1225 | 3.6808 | 1.5571 | 0.19 | 22.8058 | 32.2083 | 2.0193 | 1.9705 | 0.048917 | 143.8333 | 0.30208 | 12.7458 | 73.7583 | 22
2023-01-30 | 3.0262 | 2.1462 | 3.8195 | 1.6738 | 0.15048 | 26.3767 | 26.9545 | 2.0203 | 1.9763 | 0.04381 | 134.6 | 0.62143 | 14.0238 | 71.681 | 18
2023-01-31 | 1.0835 | 1.5696 | 3.037 | 1.4665 | 0.11609 | 27.5857 | 26.1304 | 2.0098 | 1.9713 | 0.038522 | 209.9261 | 0.16261 | 15.5348 | 70.0696 | 16
平均 | 1.3283 | 1.8137 | 3.3576 | 1.5438 | 0.15545 | 25.4681 | 16.9415 | 2.0262 | 1.99 | 0.036174 | 136.0128 | 0.5527 | 17.1347 | 79.8424 | 15.7826